Муниципальное общеобразовательное

учреждение

«Мичуринская средняя

общеобразовательная школа»

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

188753 пос. Мичуринское

ул. Первомайская д. 1

тел. (8-813-79) 67-166

факс. 67-166

от 24.11.2014г №110

Начальнику ОНД Призерского района  управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по ЛО

Полковнику внутренней службы Васину В.Н.

от директора

МОУ «Мичуринская СОШ»

Анисимовой Г.А.

Информационное письмо

Уважаемый Владимир Николаевич!

Настоящим письмом сообщаю  о выполненных мероприятиях Предписания №37/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в МОУ «Мичуринская СОШ» в результате выездной плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности  на основании РАСПОРЯЖЕНИЯ  органа государственного контроля (надзора) № 37 от 03.02.2014 г. и в соответствии с РАСПОРЯЖЕНИЕМ  органа государственного контроля (надзора) № 191 от 29.09.2014 г.  о проведении выездной внеплановой проверки с 18.11.2014 г. по 15.12.2014 г.:

| № П /п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ | Мероприятия по устранению нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель, установленный на объекте не имеет порядковый номер, нанесенный белой краской | 05.08.2014 | Заменили порядковые номера огнетушителей на бумажной основе на надписи белой краской (Приложение 1) |
| 2. | В столовой помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной дверью. | 05.08.2014 | Противопожарная дверь установлена) (Приложение1) Муниципальный контракт № 0345300079914000017-0246743-01 0т 28.08.2014 г. с ООО «Антарес» на сумму 28 276,28 рублей на установку противопожарной двери (копии контракта, акта выполненных работ прилагаются) |
| 3-4. | В холе столовой и в коридоре из спортивного зала в общий коридор на путях эвакуации применяются горючие материалы для отделки пола (масляная краска) | 05.08.2014 | Провели огнезащитную обработку деревянных конструкций пола на площади 215 кв.м (Приложение 1), акт №14 от 19.07.2014 г. Муниципальный контракт № 40/07-2014 г. от 17.08.2014 г. с ОО «Приозерское ДПО» на сумму 50 411 рублей. (копии контракта, акта выполненных работ прилагаются) |
| 5. | В помещении раздевалки спортивного зала светильник эксплуатируется со снятым колпаком | 05.08.2014 | Колпак (рассеиватель) установлен |
| 6. | В стене, отделяющей промежуточный коридор спортивного зала от спортивного зала сквозное отверстие 10х10 см не заделано негорючим материалом (не обеспечен требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости отверстий в местах пресечения противопожарных преград электрическими проводами, кабелями) | 05.08.2014 | Сквозное отверстие заделано негорючим материалом (Приложение 1) |
| 7. | В подвальном помещении допускается хранение легковоспламеняющихся веществ (деревянная «конструкция», доски) |  | Доски из подвального помещения убраны, демонтаж деревянной конструкции произведен (Приложение 1) |

Директор школы:            _______________    Г.А. Анисимова

Приложение 1

к информационному письму № 110  от

24.11.2014 г. МОУ «Мичуринская СОШ»

# Text boxes

Пункт 3. Огнезащитная  обработка путей эвакуации (коридор в спортзал)

Пункт 2. Противопожарная дверь в  помещениях столовой

Пункт 1. Маркировка огнетушителей.

Пункт 4. Огнезащитная обработка путей эвакуации (столовая)

Пункт 6. Сквозное отверстие заделано негорючим материалом

Вход в подвальное помещение

Пункт 7. Подвальное помещение.