# УТВЕРЖДЕНО

# приказом МОУ «Мичуринская СОШ»

# от 03 августа 2022 г. № 168

Инструкция
о порядке действий ПЕРСОНАЛА на случай
возникновения пожара в дневное и ночное время
в моу «мичуринская сош»

I. Общие положения инструкции

1.1. Инструкция о порядке действий персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (далее – Инструкция) устанавливает последовательность действий для работников, администрации и дежурного персонала моу «мичуринская сош» (далее – Организация) в случае возникновения пожара в Организации в дневное или ночное время.

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. В случае возникновения пожара действия персонала Организации в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, эвакуацию и спасение.

1.4. Весь персонал Организации, независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении пожара и не допускать действий, которые могут угрожать жизни и здоровью работников и обучающихся Организации.

1.5. Настоящая Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре в здании Организации.

1.6. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания Организации в случае пожара.

1.7. Настоящая Инструкция является обязательной для всех работников и администрации Организации.

1.8. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

II. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА
ПРИ ПОЖАРЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМя

2.1. Порядок действия руководителя Организации (или лица, его замещающего) при пожаре:

2.1.1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность дежурные службы города, представителя учредителя Организации.

2.1.2. Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

2.1.3. Прекратить все работы в здании Организации, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара.

2.1.4. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

2.1.5. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения и др.).

2.1.6. Удалить за пределы опасной зоны всех обучающихся и работников, не участвующих в тушении пожара.

2.1.7. Осуществить общее руководство эвакуацией обучающихся. Экстренная эвакуация обучающихся должна проводиться на достаточное и безопасное от дыма расстояние от здания Организации, в зимнее время – в помещение, являющееся ближайшим от Организации (здание общежития, учреждения и др.).

2.1.8. В первую очередь необходимо эвакуировать обучающихся из помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угроза их жизни.

2.1.9. По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по предотвращению распространения огня и задымлению помещений.

2.1.10. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.

2.1.11. Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожара и проведению связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и др., необходимые для успешной ликвидации пожара и обеспечения безопасности личного состава.

2.1.12. В дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны.

2.2. Порядок действия работников Организации при пожаре:

2.2.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника Организации является спасение жизни людей.

2.2.2. Каждый, обнаруживший запах гари, дыма и другие признаки загорания, обязан:

- немедленно оповестить об обнаружении пожара руководителя Организации, а также ответственного за пожарную безопасность, заведующего хозяйством, дежурного администратора (можно воспользоваться ручным пожарным извещателем либо тревожной кнопкой);

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону 101 или с мобильного – 112, с указанием точного адреса и места пожара, а также сообщить свою фамилию, порядок подъезда к объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;

- для предупреждения находящихся в Организации людей задействовать систему оповещения, воспользовавшись ручным пожарным извещателем.

2.2.3. Ответственный за пожарную безопасность (при отсутствии – дежурный администратор) немедленно приводит в действие систему оповещения всех находящихся в здании Организации о пожаре и эвакуации, в случае, если эта система ещё не включена.

2.2.4. Принять, при необходимости, меры по отключению приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания, привлекая технический персонал Организации.

2.2.5. Из числа работников Организации, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар.

2.2.6. В одно время с вызовом пожарной части и с принятием необходимых мер по ликвидации пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае непосредственной угрозы к быстрой эвакуации обучающихся и работников.

2.2.7. Эвакуацией обучающихся руководит руководитель Организации (при отсутствии – лицо, его замещающее). Экстренная эвакуация обучающихся должна проводиться на достаточное и безопасное от дыма расстояние от здания Организации, в зимнее время – в помещение, являющееся ближайшим от Организации (здание общежития, учреждения и др.).

2.2.8. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

2.2.9. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов.

2.2.10. В первую очередь надо эвакуировать обучающихся из помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угроза их жизни. С верхних этажей первыми необходимо выводить обучающихся младших возрастов.

2.2.11. В случае, когда лестница задымлена, необходимо открыть окно, чтобы выпустить дым и создать приток свежего воздуха, а дверь, с которой идет дым, должна быть очень плотно заперта.

2.2.12. Перед тем как войти в горящее помещение, необходимо накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, или куском плотной ткани.

2.2.13. Дверь в задымлённом помещении нужно открывать осторожно, чтобы не допустить вспышки пламени от очень быстрого притока свежего воздуха. В очень сильно задымлённом помещении следует передвигаться ползком или пригнувшись, чтобы защититься от угарного газа, крайне важно дышать через влажную ткань.

2.2.14. При обнаружении в горящем помещении обучающегося, который не способен сам передвигаться, рекомендуется накинуть на него влажную простыню или одеяло, закрыть ему нос и рот влажной тканью и вывести его в безопасное место.

2.2.15. При загорании на обучающемся одежды, следует незамедлительно накинуть на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижать к телу, с целью прекращения доступа воздуха и остановки возникшего горения. Нельзя тушить одежду при помощи огнетушителя, так как это может привести к довольно сильному химическому ожогу.

2.2.16. Поиски обучающихся в горящей зоне следует прекращать только в том случае, если проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

2.2.17. Организовать проверку наличия работников и обучающихся, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

2.2.18. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

2.2.19. До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители, кошма), и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка), строго придерживаясь следующих правил:

- должна быть обеспечена защита и эвакуация людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

-  нельзя подносить огнетушитель ближе 1 метра к электроустановке под напряжением;

- нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся под напряжением;

- при возгорании масла (в кастрюле или на сковороде), необходимо немедленно отключить электроэнергию, накрыть сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и так оставить до охлаждения масла – иначе огонь вспыхнет вновь;

- в случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, заливая воспламенившуюся одежду водой (зимой забросать снегом). Если воды нет, необходимо закатать пострадавшего в плотную ткань, пальто, войлок, оставив голову открытой, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Ни в коем случае не давать ему бежать, т.к. это усилит горение. Если ничего под рукой не оказалось, надо катать горящего по земле, чтобы сбить пламя;

- если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты надо накрыться с головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой и по возможности облиться водой;

- через задымленный коридор, лестницу и др. необходимо двигаться, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма;

- при ликвидации возникшего пожара следует стараться не создавать сквозняков и большого притока воздуха, очень важно ограничить открытие окон в горящих помещениях;

- в продуктах горения содержится 50-100 видов токсических химических соединений (синильная кислота, фосген, оксид углерода и др.), а содержание кислорода в воздухе уменьшается. Поэтому опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Для предотвращения попадания дыма в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды и приложить к лицу;

-  в случае вспышки разлитого бензина, масла и т.д. пламя надо гасить песком, землей, огнетушителем  или иными подручными средствами (стиральный порошок, соль), засыпая огонь.

2.2.20. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации работников, обучающихся и иных людей, которые могли оказаться на территории Организации во время пожара. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара.

2.2.21. Пожарную команду должно встречать то лицо, которое вызывало пожарную команду у ворот Организации на улице. Встречающий работник самым коротким путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно, сообщая информацию о том, что именно представляет угрозу обучающимся и работникам Организации, все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.

2.2.22. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

III. действия дежурного персонала в ночное время

3.1. В ночное время в случае возникновения пожара действия администрации до их прибытия на место ЧС должен выполнять дежурный персонал (дежурный администратор, сторож, гардеробщик):

3.1.1. Немедленно вызвать пожарную охрану, по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение. Обеспечить встречу пожарных подразделений.

3.1.2. Сообщить о пожаре руководителю или лицу его заменяющее.

3.1.3. Одновременно оповестить о произошедшем всех находящихся в здании Организации людей и принять все меры к подготовке, а случае прямой угрозы для жизни приступить непосредственно к эвакуации людей из угрожающей зоны, мобилизовав для этого весь наличный персонал.

3.1.4. При наличии возможности организовать тушение пожара до прибытия пожарных подразделений имеющимися силами и средствами.

3.2. Дежурному персоналу во время ночного дежурства запрещается:

3.2.1. Уходить из помещений или с территории Организации.

3.2.2. Пользоваться открытым огнем, курить.

3.2.3. Отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать.

3.3. Дежурный персонал обязан:

3.3.1. Хорошо знать средства и способы вызова пожарной охраны.

3.3.2. Знать расположение и уметь пользоваться всеми имеющимися средствами пожаротушения.

3.3.3. Хорошо знать планировку помещений, расположение основных и запасных выходов.

3.3.4. Перед заступлением на ночное дежурство проверить наличие и исправность фонарей, запасного освещения, исправность работы телефона, средств связи, средств пожарной и охранной сигнализации.

Ответственный за пожарную безопасность

________________________________          ________________________________

С инструкцией ознакомлены

_______________________________          _________________________________

«____» ___________ 20 ___ г.